# NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: ECUADOR Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: https://www.normalizacion.gob.ec/ |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): - Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos) (Código(s) del SA: 84191) Calentadores de calentamiento instantáneo, de gas (exc. calderas de calefacción central) (Código(s) del SA: 841911); Calentadores de agua instantáneos o acumuladores, no eléctricos (exc. calentadores de agua instantáneos a gas, calentadores de agua solares y calderas o calentadores de agua para calefacción central) (Código(s) del SA: 841919) |
| 5. | Datos del documento notificado (título, número de páginas, medio de acceso): PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 109 (2R) "SEGURIDAD Y EFICIENCIA TÉRMICA DE CALENTADORES DE AGUA A GAS"; (28 página(s), en español) Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: Organismo: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca - MPCEIP; Subsecretaría de la Calidad Persona de contacto principal: Cristian Eduardo Yépez Jaramillo Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Piso 8 Bloque Amarillo Quito EC170522 Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252 Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec Sitio web: https://www.produccion.gob.ec/ https://www.normalizacion.gob.ec/ https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/ECU/25_04175_00_s.pdf |
| 6. | Descripción del contenido: La presente Resolución aplica a los siguientes productos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador: - Calentadores de agua de tipo almacenamiento, que utilicen gases combustibles como el GLP o gas natural, con una potencia útil nominal no mayor a 108 kW. - Calentadores de agua de tipo instantáneo, que utilicen gases combustibles como el GLP o gas natural, con una potencia útil nominal no mayor a 108 kW. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas; Protección del medio ambiente |
| 8. | Documentos pertinentes: - Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. - Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. - Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. - Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. - Norma ISO/IEC 18004:2024, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR code bar code symbology specification. - Norma EN 26:2023, Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos. - Norma EN 89:2015, Aparatos de producción de agua caliente por acumulación para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos. - Norma oficial mexicana NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Limites, método de prueba y etiquetado. - Norma NTE INEN 2187(1R):2011, Calentadores de agua a gas de paso tipo instantáneo para uso doméstico. Requisitos e inspección. - Norma NTE INEN 2603:2012, Calentadores de agua a gas. Requisitos e inspección. Este documento reemplaza a las siguientes notificaciones conexas: Notificaciónes pertinentes: - G/TBT/N/ECU/184 - G/TBT/N/ECU/184/Add.1 - G/TBT/N/ECU/184/Add.2 - G/TBT/N/ECU/184/Add.3 - G/TBT/N/ECU/437 - G/TBT/N/ECU/437/Rev.1 - G/TBT/N/ECU/437/Rev.2 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Por determinar Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 6 meses después de su adopción |
| 10. | Presentación de observaciones: Fecha límite para la presentación de observaciones: 26 de agosto de 2025 [X] 60 días a partir de la fecha de notificación Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Organismo: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP); Subsecretaría de la Calidad Persona de contacto principal: Cristian Eduardo Yépez Jaramillo Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Piso 8 Bloque amarillo Quito EC170522 Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252 Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec Sitio web: http://www.produccion.gob.ec |