NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP Viceministerio de Políticas de Industrialización - VPI Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): (Solo aplica a Contadores monofásicos) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: REGLAMENTO TÉCNICO "APROBACIÓN DE MODELO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICOS"; (15 página(s), en español) |
| 6. | Descripción del contenido: Las disposiciones del presente reglamento técnico, aplica a las empresas unipersonales o sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que importen " Medidores de Energía Eléctrica Monofásicos ", utilizados para medir el consumo de energía en sistemas de baja tensión, en el Estado Plurinacional de Bolivia, independientemente del lugar de origen del producto, están alcanzadas por las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Técnico. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Establecer los requisitos técnicos, metrológicos, métodos de ensayos y el procedimiento de evaluación de la conformidad, para la Aprobación de Modelos de Medidores de Energía Eléctrica Monofásicos, para garantizar la calidad de las mediciones que estos instrumentos ofrecen en la prestación de servicios, con el fin de la prevención de prácticas que puedan inducir a error.; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor |
| 8. | Documentos pertinentes: - Norma IEC 62052-11:2020 (Equipos de medición de electricidad. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida) - Norma IEC 60060-1:2010 (Técnicas de prueba de alto voltaje - Parte 1: Definiciones generales y requisitos de prueba) - Norma IEC 60068-2-1:2007 (Pruebas ambientales - Parte 2-1: Pruebas - Prueba A: Frío - Norma IEC 60068-2-2:2007 (Pruebas ambientales - Parte 2-2: Pruebas - Prueba B: Calor seco) - Norma IEC 60068-2-5:2018 (Pruebas ambientales - Parte 2-5: Pruebas - Prueba S: Radiación solar simulada a nivel del suelo y orientación para pruebas de radiación solar y meteorización) - Norma IEC 60068-2-6:2007 (Pruebas ambientales - Parte 2-6: Pruebas - Prueba Fc: Vibración (sinusoidal)) - Norma IEC 60068-2-27:2008 (Pruebas ambientales - Parte 2-27: Pruebas - Prueba Ea y orientación: Choque) - Norma IEC 60068-2-30:2005 (Pruebas ambientales - Parte 2-30: Pruebas - Prueba Db: Calor húmedo, cíclico (ciclo de 12 h + 12 h) - Norma IEC 60068-2-75:2014 (Pruebas ambientales – Parte 2_75 Pruebas –Pruebas Eh: Pruebas de martillo) - Norma IEC 60085:2007 (Aislamiento eléctrico – Evaluación térmica y designación) - Noma IEC 60529 (Prueba de Grado de Protección - Prueba: Polvo y agua). - Norma IEC 61000-4-2:2008 (Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-2: Técnicas de prueba y medición - Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas) - Norma IEC 61000-4-3:2020 (Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-3: Técnicas de prueba y medición - Prueba de inmunidad a campos electromagnéticos, de radiofrecuencia y radiados) - Norma IEC 61000-4-5:2014 (Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-5: Técnicas de prueba y medición - Prueba de inmunidad a sobretensiones) - Norma IEC 62053-31 (dispositivos de salida de impulsos para contadores electromecánicos y electrónicos). - Norma IEC 62053-21 (contadores estáticos de energía activa en corriente alterna). |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 26 de septiembre de 2025 Fecha propuesta de entrada en vigor: 6 meses después de su adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 22 de septiembre de 2025， [X] 60 days from notification Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Viceministerio de Políticas de Industrialización Punto focal: Luis Antonio Herrera Arandia, Director General de Servicios y Calidad Industrial Viceministerio de Políticas de Industrialización Punto alterno: Andrés Gerardo Ledezma Araníbar, Profesional en Análisis de Reglamentación Técnica Tel: (+591) 2 2184377 Correo electrónico: antonio.herrera@produccion.gob.bo; andres.ledezma@produccion.gob.bo Reglamentación Técnica: Viceministerio de Políticas de Industrialización Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz – Bolivia Tel: (+591) (2) 2184377 Correo electrónico: reglamentos.otc@produccion.gob.bo |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/BOL/25_04817_00_s.pdf |