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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Dispositivos de reducción de la presión positiva de aire

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): NCh 3806:2023 Instalaciones domiciliarias de alcantarillado – Dispositivos de reducción de la presión positiva de aire – Requisitos y métodos de ensayo
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece los requisitos para los dispositivos de reducción de presión positiva en los sistemas de drenaje, residuos y ventilación de edificios.
Esta norma especifica los métodos de ensayo para verificar el funcionamiento del dispositivo atenuador.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· ASME B1.20.1-2013, Pipe Threads, General Purpose.
· ASTM C564-2020a, Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil and Fittings
· ASTM D1784-20, Standard Specification for Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) CPVC Compounds.
· ASTM D2661-2014, Standard Specification for ABS Schedule 40 Plastic Drain, Waste and Vent Pipe Fittings.
· ASTM D2665-2020, Standard Specification for PVC Plastic Drain, Waste and Vent Pipe Fittings.
· ASTM D3965-2016, Standard Specification for ABS Materials for Pipe Fittings.
· ASTM F1498-2008 (2020), Standard Specification for Taper Pipe Threads 60° for Thermoplastic Pipe and Fittings.
· CSA B602-2020, Mechanical Couplings for Drain, Waste and Vent Pipe and Sewer Pipe.
· FM 1680-1989, Couplings Used in Hub less Cast Iron Systems for Drain, Waste or Vent, Sewer, Rainwater or Storm Drain Systems Above or Below Ground, Industrial/Commercial and Residential.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 5 de enero de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-006-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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