# NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: CHILE Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Ministerio de Salud (MINSAL) |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 39 categorías de dispositivos médicos distribuidos en: DMDIV (Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro): - DMDIV para detección de Helicobacter pylori (Clase C) - Pruebas de detección de Virus Papiloma Humano - VPH (Clase C) - Pruebas de detección de virus respiratorios (Influenza A/B, VRS, Parainfluenza, Adenovirus, Metapneumovirus, SARS-CoV-2) (Clases C y B) - Sistemas de monitoreo de glucosa (Clase C) - Pruebas de gonadotrofina coriónica humana - test de embarazo (Clases C y B) DM Clase IV (Alto riesgo - 13 categorías): - Desfibriladores y marcapasos cardioversores implantables - Stents cardíacos - Catéteres cardiovasculares - Válvulas cardíacas - Implantes cocleares - Endoprótesis de cadera - Implantes mamarios y expansores - Mallas quirúrgicas implantables - Rellenos dérmicos de ácido hialurónico - DIU de cobre - Bombas de infusión de insulina - Bolsas para sangre DM Clase III (Riesgo moderado-alto - 18 categorías): - Monitores desfibriladores manuales - Equipos de rayos X, braquiterapia, radioterapia externa, mamógrafos, tomógrafos - Equipos de medicina nuclear (PET/SPECT) - Equipos y accesorios de hemodiálisis - Lentes intraoculares - Ventiladores mecánicos - Equipos de circulación extracorpórea - Electrobisturí - Software médico oncológico (SaMD) DM Clase II (Riesgo moderado - 3 categorías): - Sistemas de monitoreo continuo de glucosa - Esfigmomanómetros automáticos - CPAP/BPAP - Equipos de esterilización |
| 5. | Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): INCORPORA LOS PRODUCTOS QUE INDICA AL REGIMEN DE CONTROL SANITARIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO SANITARIO Y EN EL DECRETO SUPREMO Nº 825 DE 1998, DEL MINISTERIO DE SALUD.; (7 página(s), en español) Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/CHL/25_07986_00_s.pdf https://www.minsal.cl/consultas-publicas-vigentes |
| 6. | Descripción del contenido: 1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA REGLAMENTARIA Incorporar al régimen de control sanitario establecido en el artículo 111 del Código Sanitario y en el Decreto Supremo Nº 825 de 1998 del Ministerio de Salud, un conjunto de 39 dispositivos médicos (DM) y dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (DMDIV), mediante la implementación de un sistema de verificación de conformidad basado en normas internacionales ISO/IEC. Objetivos específicos: - Garantizar la calidad, seguridad y desempeño de dispositivos médicos críticos utilizados en el sistema de salud chileno - Priorizar el control de dispositivos de mayor riesgo (Clases III y IV para DM; Clases C y D para DMDIV) - Alinear la regulación nacional con las recomendaciones de la OMS y estándares internacionales - Proteger la seguridad de los pacientes mediante controles proporcionales al riesgo |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Protección de la salud o seguridad humanas |
| 8. | Documentos pertinentes: - Código Sanitario (artículo 111) - Decreto Supremo Nº 825 de 1998 del Ministerio de Salud - DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Por determinar Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Cronograma de entrada en vigor: Dispositivos Clase IV: 24 meses desde publicación en Diario Oficial Dispositivos Clase III y DMDIV: 36 meses desde publicación en Diario Oficial Posibilidad de sometimiento voluntario antes de entrada en vigor |
| 10. | Presentación de observaciones Fecha límite para la presentación de observaciones: 16 de enero de 2026 [X] 60 días a partir de la fecha de notificación Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Departamento de Aspectos Regulatorios del Comercio Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) Correo: tbt_chile@subrei.gob.cl |