# NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: ECUADOR Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Ministerio de Ambiente y Energía |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, de pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos separados "split-system" (HS code(s): 841510); Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, con equipo de enfriamiento pero sin válvula de inversión del ciclo térmico (exc. máquinas y aparatos de pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos separados "split-system"; acondicionadores de los tipos utilizados en vehículos automóviles para bienestar de las personas) (HS code(s): 841582); (ICS code(s): 23.120) |
| 5. | Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 072 (2R) "Eficiencia energética para acondicionadores de aire sin ductos"; (23 página(s), en español) Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_00596_00_s.pdf |
| 6. | Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los acondicionadores de aire sin ductos externos, con el propósito de proteger el medio ambiente, así como prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor. El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador: - Acondicionadores de aire sin ductos externos tipo dividido (SPLIT), con una capacidad de refrigeración o de calefacción o ambas, de hasta 12 000 W (41 000 BTU/h aproximadamente) de tipo de tecnología "Modelo tipo on-off" o "Modelo tipo inverter". - Acondicionadores de aire sin ductos externos tipo paquete, con una capacidad de refrigeración o de calefacción o ambas, de hasta 12 000 W (41 000 BTU/h aproximadamente) de tipo de tecnología "Modelo tipo on-off" o "Modelo tipo inverter". - Los equipos tipo dividido (Split) sin ductos externos con una capacidad de hasta 12 000 W (41 000 BTU/h aproximadamente) se deben importar en su conjunto. El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a: - Acondicionadores de aire tipo multidivisiones (multisplit). - Equipos móviles o portátiles. - Acondicionadores de aire sin ductos externos que utilicen fuentes de energía no eléctricas. - Acondicionadores de aire sin ductos externos en los que el condensador o el evaporador, o ambos, no utilicen aire como medio para la transferencia de calor. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Imperativos de seguridad nacional; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas; Protección del medio ambiente |
| 8. | Documentos pertinentes: - Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. - Norma ISO 5151:2018, Acondicionadores de aire y bombas de calor sin Ductos - ensayo y características de desempeño (ISO 5151:2017, IDT). - Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. - Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. - Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. - Norma IEC 60050, International Electrotechnical Vocabulary. - Norma UNE-EN 14511-1:2023, Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de locales y enfriadoras de procesos con compresores accionados eléctricamente Parte 1: Términos y definiciones. (EN 14511-1:2022) - Norma UNE-EN 14511-2:2023 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de locales y enfriadoras de procesos con compresores accionados eléctricamente Parte 2: Condiciones de Ensayo. (EN 14511-2:2022) - Norma UNE-EN 14511-3:2023, Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de locales y enfriadoras de procesos con compresores accionados eléctricamente Parte 3: Métodos de Ensayo. (EN 14511-3:2022) - Norma UNE-EN 14825:2023, Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y refrigeración de recintos. Ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento estacional. (EN 14825:2022) - Norma COPANT 1711:2020, Eficiencia energética –acondicionadores de aire – Especificaciones y etiquetado. - REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 626/2011 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 2011, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire. - Decisión XIX/6 del Protocolo de Montreal, Ajustes del Protocolo de Montreal en relación con las sustancias controladas del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos). Notificaciónes pertinentes: - G/TBT/N/ECU/394 - G/TBT/N/ECU/394/Rev.1 - G/TBT/N/ECU/394/Rev.1/Add.1 - G/TBT/N/ECU/87 - G/TBT/N/ECU/87/Add.1 - G/TBT/N/ECU/87/Add.2 - G/TBT/N/ECU/87/Add.3 - G/TBT/N/ECU/87/Add.4 - G/TBT/N/ECU/87/Add.5 - G/TBT/N/ECU/87/Rev.1 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 30 de abril de 2026 Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 30 de abril de 2026 |
| 10. | Presentación de observaciones Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de marzo de 2026 [X] 60 días a partir de la fecha de notificación Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Organismo: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP); Subsecretaría de la Calidad Persona de contacto principal: Cristian Eduardo Yépez Jaramillo Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Piso 8 Bloque amarillo Quito EC170522 Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252 Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec Sitio web: http://www.produccion.gob.ec |