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NOTIFICACIÓN
Revisión
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: ECUADOR
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

	2.
	Organismo responsable: Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; torres y castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales; material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento) (HS code(s): 730890); Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 8537, sin los aparatos (HS code(s): 853810); Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria) (HS code(s): 940320); (ICS code(s): 29.120)
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 8537, sin los aparatos (Código(s) del SA: 853810); Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria) (Código(s) del SA: 940320)

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Tercera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 057 (3R) "Envolventes para uso eléctrico"
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_03852_00_s.pdf

	6.
	Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos, sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador: 
Envolventes utilizados para la instalación, soporte y protección de aparamenta eléctrica.
El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a:
Tableros destinados a telecomunicaciones, o aquellos que requieran requisitos para compatibilidad electromagnética

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
· IEC 61439-1:2020/COR2:2023, "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules".
· IEC 62208:2023, "Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements".
· IEC 62271-200:2021+AMD1:2024, "High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 Kv".
· ISO 2859-1:1999/AMD1:2011 "Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection".
· ISO/IEC 17020:2012, "Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection".
· ISO/IEC 17025:2017 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".
· ISO/IEC 17050-1:2004 "Conformity assessment — Supplier's declaration of conformity — Part 1: General requirements".
· ISO/IEC 17067:2013 "Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes".
· UL 845:2025, "Motor Control Centers".
· ANSI/NEMA EN 10250-2024, "Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)"
Notificaciónes pertinentes:
· G/TBT/N/ECU/380

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 21 de septiembre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Organismo:
Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI);
Subsecretaría de la Calidad
Persona de contacto principal:
Cristian Eduardo Yépez Jaramillo
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;
Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira
Piso 8, Bloque amarillo
Quito EC170522
Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252
Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec
Sitio web: http://www.produccion.gob.ec
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