# NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: ECUADOR Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 853950: - Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED) Balastos "reactancias" para lámparas o tubos de descarga (Código(s) del SA: 850410); Convertidores estáticos (Código(s) del SA: 850440); Condensadores variables o ajustables, eléctricos (Código(s) del SA: 853230); Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico (Código(s) del SA: 853932) Balastos "reactancias" para lámparas o tubos de descarga (Código(s) del SA: 850410); Convertidores estáticos (Código(s) del SA: 850440); Condensadores con dieléctrico de papel o de plástico (exc. condensadores de potencia) (Código(s) del SA: 853225); Condensadores fijos (exc. condensadores de tantalio, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores con dieléctricos de cerámica, de papel o de plástico y condensadores de potencia) (Código(s) del SA: 853229); Condensadores variables o ajustables, eléctricos (Código(s) del SA: 853230); Aparatos para protección de circuitos eléctricos, para una tensión <= 1.000 V (exc. fusibles, cortacircuitos de fusible y disyuntores) (Código(s) del SA: 853630); Relés, para una tensión > 60 V pero <= 1.000 V (Código(s) del SA: 853649); Interruptores, seccionadores y conmutadores, para una tensión <= 1.000 V (exc. relés y disyuntores) (Código(s) del SA: 853650); Clavijas y tomas de corriente, para una tensión de <= 1.000 V (exc. portalámparas) (Código(s) del SA: 853669); Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión <= 1.000 V (exc. fusibles y cortacircuitos de fusible; disyuntores y demás aparatos para protección de circuitos eléctricos; relés y demás interruptores, seccionadores y conmutadores; potalámparas, clavijas y tomas de corriente "enchufes") (Código(s) del SA: 853690); Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico (Código(s) del SA: 853932); Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismo de relojería o motor sincrónico (Código(s) del SA: 9107) |
| 5. | Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 069 (2R) "Equipos de iluminación para alumbrado público" Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_03850_00_s.pdf |
| 6. | Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador: Luminaria de vapor de sodio de alta presión y sus componentes (lámparas de vapor de sodio de alta presión, balastos, arrancadores(ignitores), condensadores, fotocontroles, base para fotocontrol, relés de conmutación). Luminarias y proyectores con fuente de luz tipo LED y sus componentes (controlador LED, dispositivo de protección contra sobrevoltajes (SPD), módulos LED, tapa de cortocircuito, fotocontroles, base para fotocontrol). El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a: Luminarias solares integradas para alumbrado público y sus componentes. Proyectores que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: Potencia Nominal < 200 W, IP<66, IK < 0.9, CRI< 80. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| 8. | Documentos pertinentes: - ISO 2859-1:2026, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. - ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. - ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales - ISO/IEC 17067:2013: Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. - IEC 60050-845:2020, Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV) - Parte 845: Iluminación. - IEC 60598-1:2024, Luminarias. Parte 1, Requisitos generales y ensayos. - IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011 CSV, Requisitos particulares - Luminarias para alumbrado público y vial. - IEC 60598-2-5:2015: Luminarias - Parte 2-5, Requisitos particulares – Proyectores. - Norma IEC 61048:2006+AMD1:2015CSV, Aparatos auxiliares para lámparas. Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes tubula-res y otras lámparas de descarga. Requisitos generales y de seguridad. - IEC 61347-2-1:2024, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos arrancadores (distintos de los arrancadores incandescentes). - IEC 61347-2-9:2012, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). - IEC 61347-2-11:2024, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-11: Requisitos particulares para circuitos electrónicos diversos utilizados con las luminarias. - IEC 61347-2-13:2024, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para módulos LED. - IEC 61643-11:2025, Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones conectados a sistemas de alimentación de CA de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo. - IEC 62031:2018, Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. - IEC 62035:2014+AMD1:2016CSV, Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes) - Especificaciones de seguridad. - IEC 62262: 2002+AMD1:2021 CSV, Grados de protección proporcionada por las envolventes de los equipos eléctricos contra los impactos mecánicos externos (Código IK). - ANSI C136.10:2023, Equipos de iluminación de carreteras y áreas - Dispositivos de fotocontrol de tipo bloqueo y receptáculos de acoplamiento - Intercambiabilidad física y eléctrica y pruebas. - ANSI C136.41:2025, Equipos de iluminación para carreteras y áreas: Control de atenuación entre un fotocontrol externo de tipo de bloqueo y balasto o controlador. - UL 773:2020, Fotocontroles de Tipo Bloqueable Enchufable para Uso con Iluminación de Áreas. - UL 1449:2025, Dispositivos de protección contra sobretensiones. - NTE INEN-IEC 60598-2-3: 2016, Luminarias-Parte 2-3: Requisitos Particulares -Luminarias para alumbrado público (IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011, IDT). Notificaciónes pertinentes: - G/TBT/N/ECU/393 - G/TBT/N/ECU/393/Rev.1 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Por determinar Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar |
| 10. | Presentación de observaciones Fecha límite para la presentación de observaciones: 21 de septiembre de 2026 [X] 60 días a partir de la fecha de notificación Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Organismo: Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI); Subsecretaría de la Calidad Persona de contacto principal: Cristian Eduardo Yépez Jaramillo Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Piso 8 Bloque amarillo Quito EC170522 Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252 Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec Sitio web: http://www.produccion.gob.ec |