# NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: PERÚ Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Instituto Nacional de Calidad – Dirección de Metrología Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 640-8820 Extensión 1516 Correo electrónico: jarce@inacal.gob.pe |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): I.C.S.: 17.220.20 Descriptores: Equipos de medida, energía eléctrica, medidor estático. |
| 5. | Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 021:2026 "EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (AC). Inspección de aceptación – Parte 31: Requisitos particulares para medidores estáticos de energía activa (clases 0,2 S; 0,5 S; 1 y 2)".; (14 página(s), en español) Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/PER/26_04356_00_s.pdf https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/normasmetrologicas http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx Instituto Nacional de Calidad – Dirección de Metrología Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 640-8820 Extensión 1516 Correo electrónico: jarce@inacal.gob.pe |
| 6. | Descripción del contenido: Esta segunda edición de la Norma NMP 021-2026 especifica los requisitos particulares para la inspección de aceptación de medidores estáticos de energía activa de conexión directa o a través de transformador de nueva fabricación (clases 0,2 S; 0,5 S; 1 y 2) entregados en lotes de cantidades superiores a 50 Hz. El método de aceptación para lotes más pequeños debería acordarse entre el fabricante y cliente. El proceso descrito en la referida Norma está destinado fundamentalmente para inspección de aceptación entre el fabricante y el comprador. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: El objetivo de este PNMP es fortalecer la coherencia técnica del marco normativo nacional, asegurar la uniformidad en la aplicación de los procedimientos de inspección de aceptación y reducir el riesgo de interpretaciones divergentes durante la ejecución de la verificación inicial de medidores de energía eléctrica. |
| 8. | Documentos pertinentes: Norma Internacional IEC 62058-31:2008 Electricity metering equipment (a.c.) − Acceptance inspection − Part 31: Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S; 0,5 S; 1 and 2). |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Por determinar Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: El día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano |
| 10. | Presentación de observaciones Fecha límite para la presentación de observaciones: 19 de noviembre de 2026 (90 días a partir de la notificación) [ ] 60 días a partir de la fecha de notificación Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Instituto Nacional de Calidad – Dirección de Metrología Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 640-8820 Extensión 1516 Correo electrónico: jarce@inacal.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 513-6100 Extensión 1223 o 1239 Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe |