# NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: ECUADOR Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Organismo: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP Organismo: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 39172110, 39172200, 39172310, 39172999, 39172990, 39173100, 39173200, 39173290, 39174000 - Tubos rígidos (Código(s) del SA: 39172); - Los demás tubos (Código(s) del SA: 39173); Juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico. (Código(s) del SA: 391740) |
| 5. | Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Segunda revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 030 "Tubos y accesorios plásticos"; (19 página(s), en español) Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_04738_00_s.pdf Organismo: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP; Subsecretaría de Calidad Persona de contacto principal: Andrea Segovia |
| 6. | Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los tubos y accesorios plásticos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador: - Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC): - Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (no plastificado PVC-U) - Tubos y uniones de policloruro de vinilo orientado (PVC-O) - Tubos y accesorios de policloruro de vinilo clorado (PVC-C o CPVC) - Tubos y accesorios de polietileno (PE) - Tubos, accesorios de Polietileno Reticulado (PE X) - Tubos y accesorios de polipropileno (PP) - Tubería y accesorios de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV o GRP) basado en resina de poliéster insaturado (UP). El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a: - Tubos y accesorios plásticos destinados a utilizarse en sistemas contra incendios. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| 8. | Documentos pertinentes: - ISO 2859-1:2026, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. - ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. - ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. - ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. - ISO 1452-1:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) —Part 1: General - ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above- ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 2: Pipes. - ISO 1452-3:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above- ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 3: Fittings. - ISO 4427-2:2019/Adm 1:2023, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes-Amendment1. - ISO 4427-3:2019, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings. - ISO 15874-2:2013/Amd1:2018/Amd2:2022, Plastics piping systems for hot and cold-water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 2: Pipes - ISO 15874-3:2013/Amd1:2018/Amd2:2021, Plastics piping systems for hot and cold-water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 3: Fittings. - ISO 15877-2_2009/Adm1:2010, Plastics piping systems for hot and cold-water installations -- Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 2: Pipes. - ISO 15877-3:2009/Amd1:2011, Plastics piping systems for hot and cold-water installations -- Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 3: Fittings. - ISO 16422-2:2024, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure – -Parte 2 Pipes - ISO 472:2013/Amd1:2018, Plastics — Vocabulary. - ISO 3633:2002, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings — Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) - ISO 23856:2021, Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage — Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin. - ISO 21138-2:2020, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Structured-wall piping systems of unplasticized pol y(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) — Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface, Type A. - ISO 21138-3:2020, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) — Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external surface, Type B. - ISO 15875-2, 2003/Amd1:2007/Amd2:2020 Plastics piping systems for hot and cold-water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes - ISO 15875-3:2003/Amd1: 2020/Amd2:2021, Plastics piping systems for hot and cold-water installations — Crosslinked polyethylene (PE-X) — Part 3: Fittings - ASTM D1785-21:2021 "Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120". - ASTM F512-19:2024 "Standard Specification for Smooth-Wall Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Conduit and Fittings for Underground Installation". - ASTM D2846-20:2024 "Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution Systems" - ASTM F877-22:2023 "Standard Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Hot- and Cold-Water Distribution Systems" - NTE INEN 1333:2013, Tubería plástica. Tubería de cloruro de polivinilo. Terminología. - NTE INEN 1373:2017, Tubería plástica. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado para presión. Requisitos. - NTE INEN 1374:2009, Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios en sistemas a gravedad. Requisitos. - NTE INEN 1744:2009, Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Requisitos. - Enmienda a la NTE INEN 1744:2024 Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Requisitos. - NTE INEN 2059:2010, Tubos perfilados de PVC rígido de pared estructurada e interior lisa y accesorios para alcantarillado. Requisitos. - NTE INEN 2360:2013, Tubos de polietileno (PE) de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado. Requisitos e inspección. - NTE INEN 2360:2014 Corrigendo a Tubos de polietileno (PE) de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado. Requisitos e inspección. - NTE INEN 2474: 2009, Tubería plástica. Tubos de PVC rígido para uso en ventilación de sistemas sanitarios. Requisitos. - NTE INEN 2497:2009, Tubería plástica. Tubos de PVC rígido unión por rosca, para conducción de agua a presión. Cédula 80. Requisitos. - NTE INEN 2955:2017, Tubería plástica. Tubos de polipropileno (PP) para unión por rosca en sistemas de conducción de agua fría y caliente a presión. Requisitos. - NTE INEN 2956:2017, Tubería plástica. Accesorios de polipropileno (PP) para unión por rosca en sistemas de conducción de agua fría y caliente a presión. Requisitos. - Norma NTE INEN1869:2022, Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para canalizaciones eléctricas y de comunicaciones. Requisitos. - NTE INEN 2227:2024, Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) de pared estructurada e interior lisa y accesorios para canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos. Notificaciónes pertinentes: - G/TBT/N/ECU/28 - G/TBT/N/ECU/28/Add.1 - G/TBT/N/ECU/28/Add.2 - G/TBT/N/ECU/60 - G/TBT/N/ECU/60/Add.1 - G/TBT/N/ECU/363 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Por determinar Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 6 meses después de su adopción |
| 10. | Presentación de observaciones Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de noviembre de 2026 [X] 60 días a partir de la fecha de notificación Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: Organismo: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP; Subsecretaría de Calidad Persona de contacto principal: Andrea Segovia Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Piso 1 Bloque amarillo Quito EC170522 Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252 Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; aesegovia@produccion.gob.ec Sitio web: http://www.produccion.gob.ec |