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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: EL SALVADOR
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Equipo de transporte de petróleo, de productos petrolíferos y de gas natural (Código(s) de la ICS: 75.200)

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 75.02.04:26 DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO O DESACTIVACIÓN.; (18 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 

	6.
	Descripción del contenido: Establecer los requisitos técnicos para el diseño y construcción de la infraestructura para distribución de gas natural por redes, así como las condiciones de operación, mantenimiento, inspección y el abandono o desactivación de éstas. Se aplica únicamente a la distribución de gas natural por redes y comprende las siguientes actividades: - El diseño de las instalaciones de tuberías en redes de gas natural, hasta el límite del servicio domiciliario exterior, en su ingreso al cofre o gabinete de medición y regulación. - La construcción o reparación de redes de distribución de gas natural o ramales de alimentación instalados en la vía pública y que operen hasta una presión máxima de 4 200 kPa (42 bar). - La realización de tareas y las condiciones mínimas de seguridad en la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de distribución de gas natural. Asimismo, se establecen los requisitos a cumplir en materia de protección del medio ambiente durante dichas tareas.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas; Protección del medio ambiente

	8.
	Documentos pertinentes: 
Todos los listados en el apartado 7 DOCUMENTOS A CONSULTAR del RTS en mención.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 17 de noviembre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Ministerio de Economía
Dirección de Acuerdos Comerciales Internacionales (DACI)
Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Plan Maestro, Distrito de San Salvador, Municipio de
San Salvador Centro, El Salvador.
Sitio Web: http://www.economia.gob.sv
Teléfono: (503) 2590 5788
Correo electrónico: daci@economia.gob.sv
Consejo Nacional de Calidad
Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC)
Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado Norte del INCAF, Edificio CNC, Distrito de
Ilopango, Municipio de San Salvador Este, El Salvador.
Sitio Web: https://osartec.gob.sv/
Teléfono: (503) 2590 5335; (503) 2590 5338
Correo electrónico: consultasreglamento@osartec.gob.sv
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