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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: MÉXICO
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ubicado en Av. Insurgentes 20, Colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, a los correos electrónico: norma.morales@conuee.gob.mx y alberto.lopez@conuee.gob.mx.

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Aplica a los sistemas de alumbrado interior y exterior de los edificios no residenciales nuevos, así como a las ampliaciones y modificaciones delos sistemas de alumbrado interior y exterior de los edificios existentes dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Los inmuebles cubiertos por esta regulación son aquellos cuyos usos autorizados queden comprendidos dentro de los tipos siguientes: oficinas; escuelas y demás centros docentes; establecimientos comerciales; hospitales; hoteles; restaurantes; bodegas; recreación y cultura; talleres de servicio; y centrales de pasajeros.

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-ENER-2026, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.; (21 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/MEX/26_04927_00_s.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5798761&fecha=14/09/2026#gsc.tab=0
https://platiica.economia.gob.mx/proyectos-de-nom/
https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/normas-de-eficiencia-energetica-en-proyecto

	6.
	Descripción del contenido: Este proyecto tiene por objeto establecer los niveles de eficiencia energética en términos de la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado que deben cumplir los sistemas de alumbrado de edificios no residenciales, incluyendo el método de cálculo para determinar dicha densidad. Lo anterior, con el propósito de que estos sistemas sean proyectados y construidos haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica mediante la optimización de diseños y la utilización de tecnologías de vanguardia, como la iluminación LED, sin menoscabo de los niveles de iluminancia requeridos.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

	8.
	Documentos pertinentes: 
Para la correcta aplicación del presente proyecto de Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que, en su caso, las sustituyan, y ordenamientos internacionales:
· NOM-008-SE-2021, Sistema general de unidades de medida (cancela a la NOM-008-SCFI-2002), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023;
· NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012;
· NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2013;
· NOM-028-ENER-2017, Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2018; y
· NOM-030-ENER-2016, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 20 de noviembre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Servicio Nacional de Información
Secretaría de Economía
Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia
Dirección General de Normas
Lilian Aurora Pérez Ornelas, Directora General de Normas
Pachuca 189, Colonia Condesa, Cuauhtémoc Ciudad de México 06140
Tel: +(52 55) 5729 91 00, ext. 13232
Correos electrónicos: dgn.industriabasica@economia.gob.mx
Organismo Responsable
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos
Av. Insurgentes 20, Colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700
Correos electrónicos: norma.morales@conuee.gob.mx, alberto.lopez@conuee.gob.mx.
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